## 野帳
ヘキサン抽出物質量検査野帳
注１： | ヘキサン蒸発容器の空質量及び抽出後の蒸発容器の質量の測定において80±5℃に調節した乾燥
機中で30分間乾燥後、デシケーター中で30分間放冷し、質量を0．1ｍｇまで測定する。
この操作を２回以上繰り返し、秤量の差が±0.3ｍｇ以下になるまで繰り返し、秤量の差が±0.3ｍｇ
になったときの低い方の値を質量とする。
注２： | 報告値は、有効数字２桁、最小位小数１位とし、定量下限値は1.0ｍｇ／Ｌ未満として報告する。
検査日 | 検体Ｎｏ． 設置者名 | 抽出後 蒸発容器 a1(g) |  | 抽出容器 空質量 a2(g) |  | ヘキサン抽出物質量 a(mg) | 検水量 V(L) | 計算値 (mg/L) | 報告値 (mg/L) | 計量 管理者
|  | 1 | * | 1 | *
|  | 2 | * | 2 | *
|  | 3 | * | 3 | * | 0 |  | #DIV/0! |  | *
|  | 4 | * | 4 | *
|  | 5 | * | 5 | *
|  | 1 | * | 1 | *
|  | 2 | * | 2 | *
|  | 3 | * | 3 | * |  |  |  |  | *
|  | 4 | * | 4 | *
|  | 5 | * | 5 | *
|  | 1 | * | 1 | *
|  | 2 | * | 2 | *
|  | 3 | * | 3 | * |  |  |  |  | *
|  | 4 | * | 4 | *
|  | 5 | * | 5 | *
|  | 1 | * | 1 | *
|  | 2 | * | 2 | *
|  | 3 | * | 3 | * |  |  |  |  | *
|  | 4 | * | 4 | *
|  | 5 | * | 5 | *
|  | 1 | * | 1 | *
|  | 2 | * | 2 | *
|  | 3 | * | 3 | * |  |  |  |  | *
|  | 4 | * | 4 | *
|  | 5 | * | 5 | *
|  | 1 | * | 1 | *
|  | 2 | * | 2 | *
|  | 3 | * | 3 | * |  |  |  |  | *
|  | 4 | * | 4 | *
|  | 5 | * | 5 | *
|  | 1 | * | 1 | *
|  | 2 | * | 2 | *
|  | 3 | * | 3 | * |  |  |  |  | *
|  | 4 | * | 4 | *
|  | 5 | * | 5 | *

## 取込設計 (hidden)
【野帳取込設計】
シート「野帳」の各番号を参照
| No | 取込結果一覧の項目 | 備考 | 特記事項
| ① | 水質検査依頼番号 | 入力値を検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の水質検査依頼番号[SuishitsuKensaIraiNo]のデータ桁数でゼロパディングしてセットする。 (6桁：121→000121) | ゼロパディング
| ③ | 測定値 | 有効数字２桁、最小位小数１位とし、末尾に"以下"か"未満"が連結されていれば除去して測定値とする。 | 数値
| － | 範囲区分 | ③の文字列の末尾に"以下"が連結されていれば、2(以下)をセット ③の文字列の末尾に"未満"が連結されていれば、3(未満)をセット 存在しなければ、0をセット | －
【取込】
・Exceファイルをデータ行の先頭行（12行目）から5行単位で最終行（42行目）まで読んでいき、対象の項目Noのセル値を取込結果一覧の各項目にセットしてリストを作成する。
・取込結果一覧の項目に対応するセルが無い場合は、0をセットする。