## 野帳
陰イオン界面活性剤
エチルバイオレット吸光光度法 JIS K 0102 30.1.2
|  |  |  | 分析者 | [6 empty] | 回帰分析の結果
[9 empty] | Y 切片 |  |  | 0.0082214
| ①検量線 | [7 empty] | Y 評価値の標準誤差 |  |  | 0.0072175
| 標準液量 （ml） | ドデシル硫酸ナトリウム量（㎎ X） | 吸光度(611nm) | 補正値 Y | 予想値 |  |  |  | R2乗 |  |  | 0.99952
[9 empty] | 標本数 |  |  | 6
| 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0082214 |  |  |  | 自由度 |  |  | 3
| 2 | 0.001 | 0.106 | 0.0885 | 0.083843 |  |  |  | X 係数 |  |  | 75.622
| 5 | 0.0025 | 0.217 | 0.1995 | 0.19728 |  |  |  | X 係数の標準誤差
| 10 | 0.005 | 0.412 | 0.3945 | 0.38633
| 15 | 0.0075 | 0.586 | 0.5685 | 0.57539
| 20 | 0.01 | 0.782 | 0.7645 | 0.76444
| 試験ブランク（１） | 0.013 | [9 empty] | 設置者リスト（50音順）
| 試験ブランク（２） | 0.022
| 試験ブランク平均 | 0.0175 | [9 empty] | ヘルスC&Cセンター
やすらぎの郷
| 検量線 Y= | 0.0082214 | + | 75.622 | × X
| r= | 0.99976 | [9 empty] | 技能試験 試料①
技能試験 試料②
②結果
検体№ | 設置者名 | 検水量(ml) | 吸光度(611nm) | 補正値 | ドデシル硫酸ナトリウム | ドデシル硫酸ナトリウム濃度 | 報告値 | 判定 | 相対誤差率 | 採用値 | 計量管理者
|  |  |  | Ｙ | X mg/ml | mg/L | mg/L
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | * | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | * | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | * | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | * | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | * | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | * | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | * | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
|  |  |  | -0.0175 | -0.00034013 |  |  | × | 10.3523 | *
ABS = X×1/検水量 * 1000

## 取込設計 (hidden)
【野帳取込設計】
シート「野帳」の各番号を参照
| No | 取込結果一覧の項目 | 備考 | 特記事項
| ② | 水質検査依頼番号 | 入力値を検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の水質検査依頼番号[SuishitsuKensaIraiNo]のデータ桁数でゼロパディングしてセットする。 (6桁：121→000121) | ゼロパディング
| ④ | 測定値 | ⑤の採用値の３段でチェックON="R"の行の値を測定値として取得する。 入力値が検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の結果値[KekkaValue]のデータ桁数より大きい場合は取込対象外とする。 ※文字列の末尾に"以下"か"未満"が連結されていれば除去 | 数値
| － | 範囲（区分） | ④の文字列の末尾に"以下"が連結されていれば、2(以下)をセット ④の文字列の末尾に"未満"が連結されていれば、3(未満)をセット 存在しなければ、0をセット | －
【取込】
・Exceファイルをデータ行の先頭行（30行目）から 3行単位で最終行（48行目）まで読んでいき、対象の項目Noのセル値を取込結果一覧の各項目にセットしてリストを作成する。
・取込結果一覧の項目に対応するセルが無い場合は、0をセットする。