## 野帳
【CODMn 検査ノート】
検査実施日
分析者
ファクター計算 | [13 empty] | 分析者名
| しゅう酸ナトリウムの量 |  |  |  | ｇ |  | しゅう酸ナトリウムの純度 |  |  |  | ％ |  |  | 舟津 裕吏
| 5mmol/l KMnO4の滴定量① |  |  |  | ｍｌ | [8 empty] | 渡辺 正幸
| 5mmol/l KMnO4の滴定量② |  |  |  | ｍｌ |  |  | 滴定量平均 |  | #DIV/0! | ｍｌ |  |  | 市原 誠
杉本 崇
| ファクターｆ＝ |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 有効期限 |  | から | 1900-01-30 | まで
| ※０．９５≦ｆ≦１．０５であること。小数点以下4桁に丸めること。 |  |  |  |  | .
水の適否試験
|  | 加熱ブランク |  |  |  | 非加熱ブランク |  |  | a-c | 判定
|  | (a) |  |  |  | (c)
|  | １， |  |  |  | １， |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ２， |  |  |  | ２， |  |  |  | ×
|  | 平均 | #DIV/0! |  |  | 平均 | #DIV/0! |  |  | ×
|  | ※０．５≦ＢＬ(b)≦１．５０mlであること。 |  |  |  | ※判定基準： a-c＝０．１５～０．２０以内。
COD試験結果 | [5 empty] | 報告値として採用する値に○をつける
検体№ | 設置者名 |  | 報告値 | ファクター；f | n | 検水量(ml) | 滴定量(a) | BL(b) | a-b(ml) | COD(mgO/l) | 判定 | 備考 | 計量管理者 | 設置者名
[5 empty] | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * | シュロアモール 東側
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | シュロアモール 東側 流入水
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | シュロアモール 西側
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | シュロアモール 西側 流入水
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 山口 農集
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * | 山口 農集 流入水
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 吉木 農集
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 吉木 農集 流入水
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 阿志岐 農集
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 阿志岐 農集 流入水
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * | 平等寺 農集
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 平等寺 農集 流入水
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 御笠 農集
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 御笠 農集 流入水
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 葉光ヶ丘団地
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * | 葉光ヶ丘団地 流入水
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 宮ノ森団地
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 福岡県農業試験場 本館
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 西鉄ストアー朝倉街道店
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 牧病院
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * | (有)パルク
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ケアクリエイト（和寿苑）
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 糸島市長（１）
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * | 糸島市長（１） 流入水
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 糸島市長（２） 姫島漁集
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 糸島市長（２） 姫島漁集 流入水
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * | 大島 漁集
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 大島 漁集 流入水
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 玄海ロイヤルホテル
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 神湊スカイホテル
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | P-ZONE
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 曙区管理組合
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 餃子の王将 新宮店
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 古ノ添アクアセンター
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 上の原アクアセンター
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 皿山アクアセンター
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ユニプレス九州㈱
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | さや団地
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | コマツクイック㈱九州センター
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 大峰山 公衆トイレ
. | [13 empty] | 瑞梅寺浄水場
報告値 | [13 empty] | やすらぎの里
相島浄化センター
㈱SNC
ラクトースグルタミン酸試験
検水量
【CODMn 検査ノート】
COD試験結果 | [5 empty] | 報告値として採用する値に○をつける
検体№ | 設置者名 |  | 報告値 | ファクター；f | n | 検水量(ml) | 滴定量(a) | BL(b) | a-b(ml) | COD(mgO/l) | 判定 | 備考 | 計量管理者
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | □
[5 empty] | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 取込設計 (hidden)
【野帳取込設計】
シート「野帳」の各番号を参照
| No | 取込結果一覧の項目 | 備考 | 特記事項
| ② | 水質検査依頼番号 | 入力値を検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の水質検査依頼番号[SuishitsuKensaIraiNo]のデータ桁数でゼロパディングしてセットする。 (6桁：121→000121) | ゼロパディング
| ④ | 測定値 | 入力値が検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の結果値[KekkaValue]のデータ桁数より大きい場合は取込対象外とする。 ※文字列の末尾に"以下"か"未満"が連結されていれば除去 | 数値
| － | 範囲（区分） | ④の文字列の末尾に"以下"が連結されていれば、2(以下)をセット ④の文字列の末尾に"未満"が連結されていれば、3(未満)をセット 存在しなければ、0をセット | －
【取込】
・Exceファイルをデータ行の先頭行（25行目）から 5行単位で最終行（70行目）まで読んでいき、対象の項目Noのセル値を取込結果一覧の各項目にセットしてリストを作成する。
・取込結果一覧の項目に対応するセルが無い場合は、0をセットする。