## 野帳（NO2-N）
亜硝酸性窒素（NO2－N)
N-1ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 JIS K 0102-43.1
|  |  |  | 分析者 | [5 empty] | 回帰分析の結果
[9 empty] | Y 切片 |  |  | 0.0013056
| ①検量線 | [7 empty] | Y 評価値の標準誤差 |  |  | 0.0017481
| 標準液量 （ml） | 亜硝酸性窒素量（㎎/10ml X） | 吸光度(540nm) | 補正値 Y | 予想値 |  |  |  | R2乗 |  |  | 0.99994
[9 empty] | 標本数 |  |  | 5
| 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013056 |  |  |  | 自由度 |  |  | 3
| 2 | 0.0002 | 0.067 | 0.063 | 0.063335 |  |  |  | X 係数 |  |  | 310.1475
| 5 | 0.0005 | 0.162 | 0.158 | 0.15638 |  |  |  | X 係数の標準誤差
| 10 | 0.001 | 0.317 | 0.313 | 0.31145
| 15 | 0.0015 | 0.469 | 0.465 | 0.46653
| 試験ブランク（１） | 0.004
| 試験ブランク（２） | 0.004 | [9 empty] | 技能試験 試料①
| 試験ブランク平均 | 0.004 | [9 empty] | 技能試験 試料②
| 検量線 Y= | 0.0013056 | + | 310.1475 | × X
| r= | 0.99997
②結果
検体№ | 設置者名 | 検水量(ml) | 吸光度(540nm) | 補正値 | 亜硝酸性窒素量 | 亜硝酸性窒素濃度 | 報告値 | 判定 | 相対誤差率 | 採用値 | 計量管理者
|  |  |  | Ｙ | X mg/10ml | mg/l | mg/l
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * | * | 設置者リスト
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * |  | 乙女環境センター
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * |  | 苅田町学校給食センター
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * | * | 片島地区農業集落排水処理施設 再ばっ気接触槽の上澄水
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * |  | 片島地区農業集落排水処理施設 硝化用接触槽第２室の上澄水
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * |  | 片島地区農業集落排水処理施設 沈殿槽の上澄水
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * | * | 片島地区農業集落排水処理施設 原水（原水ポンプ槽）
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * | * | 技能試験①
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * |  | 技能試験②
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | * | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
|  |  |  | -0.004 | -1.7107e-05 |  |  | × | 46.7212 | *
定量下限値
NO2-N = X×1/検水量 * 1000 | [11 empty] | 0.01

## 野帳（NO2-N(凝集沈殿あり)）
亜硝酸性窒（NO2－N)
下水試験法 N-1ナフチルエチレンジアミン吸光光度法（凝集沈殿有り）
|  |  |  | 分析者 | [5 empty] | 回帰分析の結果
[9 empty] | Y 切片 |  |  | -0.0052
| ①検量線 |  | セルブランク | 0.029 |  |  |  |  | Y 評価値の標準誤差 |  |  | 0.0057475
| 標準液量 （ml） | 亜硝酸性窒素量（㎎/50ml X） | 吸光度(540nm) | 補正値 Y | 予想値 |  |  |  | R2乗 |  |  | 0.99912
[9 empty] | 標本数 |  |  | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052 |  |  |  | 自由度 |  |  | 3
| 2 | 0.002 | 0.098 | 0.098 | 0.1007 |  |  |  | X 係数 |  |  | 52.95
| 4 | 0.004 | 0.202 | 0.202 | 0.2066 |  |  |  | X 係数の標準誤差
| 6 | 0.006 | 0.309 | 0.309 | 0.3125
| 8 | 0.008 | 0.424 | 0.424 | 0.4184
| 試験ブランク（１） | 0
| 試験ブランク（２） | 0
| 試験ブランク平均 | 0
| 検量線 Y= | -0.0052 | + | 52.95 | × X
| r= | 0.99956
②結果
検体№ | 設置者名 | 検水量(ml) | 吸光度(540nm) | 補正値 | 亜硝酸性窒素量 | 亜硝酸性窒素濃度 | 報告値 | 判定 | 相対誤差率 | 採用値 | 計量管理者
|  |  |  | Ｙ | X mg/50ml | mg/l | mg/l
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * |  | 設置者リスト
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * | * | 苅田町学校給食センター
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * |  | 片島地区農業集落排水処理施設 再ばっ気用接触槽
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * | * | 片島地区農業集落排水処理施設 硝化用接触槽第２室
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * |  | 片島地区農業集落排水処理施設 沈殿槽の上澄水
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * |  | 片島地区農業集落排水処理施設 原水（原水ポンプ槽）
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | * | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
|  |  |  | -0.002 | 6.0434e-05 |  |  | × | 93.8737 | *
凝集沈殿操作ブランク（１） |  |  | 0.002
凝集沈殿操作ブランク（２） |  |  | 0.002
凝集沈殿操作ブランク平均 |  |  | 0.002
定量下限値
| 亜硝酸性窒素(mgN/ℓ）＝ | X × | 100 | × | 1000 | [6 empty] | 0.01
|  |  | 50 |  | 検水量（mℓ）

## 取込設計 (hidden)
【野帳取込設計】
シート「野帳」の各番号を参照
| No | 取込結果一覧の項目 | 備考 | 特記事項
| ② | 水質検査依頼番号 | 入力値を検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の水質検査依頼番号[SuishitsuKensaIraiNo]のデータ桁数でゼロパディングしてセットする。 (6桁：121→000121) | ゼロパディング
| ④ | 測定値 | ⑤の採用値の３段でチェックON="R"の行の値を測定値として取得する。 入力値が検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の結果値[KekkaValue]のデータ桁数より大きい場合は取込対象外とする。 ※文字列の末尾に"以下"か"未満"が連結されていれば除去 | 数値
| － | 範囲（区分） | ④の文字列の末尾に"以下"が連結されていれば、2(以下)をセット ④の文字列の末尾に"未満"が連結されていれば、3(未満)をセット 存在しなければ、0をセット | －
【取込】
・２シートの内、④の報告値に値がセットされているシートを取込対象とする。
・Exceファイルをデータ行の先頭行（29行目）から 3行単位で最終行（47行目）まで読んでいき、対象の項目Noのセル値を取込結果一覧の各項目にセットしてリストを作成する。
・取込結果一覧の項目に対応するセルが無い場合は、0をセットする。