## 野帳
硝酸性窒素（NO3－N)
銅･カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 JIS K 0102-43.2.3
|  |  |  | 分析者 | [7 empty] | 回帰分析の結果
[11 empty] | Y 切片 |  |  | 0.0055791
| ①検量線 | [9 empty] | Y 評価値の標準誤差 |  |  | 0.0067677
| 標準液量 （ml） | 亜硝酸性窒素量（㎎/10ml X） | 吸光度(540nm) | 補正値 Y | 予想値 | [5 empty] | R2乗 |  |  | 0.99911
[11 empty] | 標本数 |  |  | 5
| 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0055791 | [5 empty] | 自由度 |  |  | 3
| 2 | 0.002 | 0.094 | 0.079 | 0.069898 | [5 empty] | X 係数 |  |  | 32.1595
| 5 | 0.005 | 0.18 | 0.165 | 0.16638 | [5 empty] | X 係数の標準誤差
| 10 | 0.01 | 0.338 | 0.323 | 0.32717
| 15 | 0.015 | 0.505 | 0.49 | 0.48797
| 試験ブランク（１） | 0.014 | [11 empty] | 設置者リスト（50音順）
| 試験ブランク（２） | 0.016 | [11 empty] | 技能試験 試料①
| 試験ブランク平均 | 0.015 | [11 empty] | 技能試験 試料②
| 検量線 Y= | 0.0055791 | + | 32.1595 | × X
| r= | 0.99956
②結果
検体№ | 設置者名 | 検水量(ml) | 吸光度(540nm) | 補正値 | 亜硝酸性窒素量 | 亜硝酸性窒素濃度 | 亜硝酸性窒素濃度 | 硝酸性窒素濃度 | 報告値 | 判定 | 相対誤差率 | 採用値 | 計量管理者
|  |  |  | Ｙ | X mg/10ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | * | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | * | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | * | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | * | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | * | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | * | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | * | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *
|  |  |  | -0.015 | -0.00063991 |  |  |  |  | × | 12.1474 | *

## 取込設計 (hidden)
【野帳取込設計】
シート「野帳」の各番号を参照
| No | 取込結果一覧の項目 | 備考 | 特記事項
| ② | 水質検査依頼番号 | 入力値を検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の水質検査依頼番号[SuishitsuKensaIraiNo]のデータ桁数でゼロパディングしてセットする。 (6桁：121→000121) | ゼロパディング
| ④ | 測定値 | ⑤の採用値の３段でチェックON="R"の行の値を測定値として取得する。 入力値が検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の結果値[KekkaValue]のデータ桁数より大きい場合は取込対象外とする。 ※文字列の末尾に"以下"か"未満"が連結されていれば除去 | 数値
| － | 範囲（区分） | ④の文字列の末尾に"以下"が連結されていれば、2(以下)をセット ④の文字列の末尾に"未満"が連結されていれば、3(未満)をセット 存在しなければ、0をセット | －
【取込】
・Exceファイルをデータ行の先頭行（29行目）から 3行単位で最終行（47行目）まで読んでいき、対象の項目Noのセル値を取込結果一覧の各項目にセットしてリストを作成する。
・取込結果一覧の項目に対応するセルが無い場合は、0をセットする。