## 野帳
Ｔ－Ｎ （全窒素）
紫外線吸光光度法 JIS K 0102 45.2
|  |  |  | 分析者 | [5 empty] | 回帰分析の結果
[9 empty] | Y 切片 |  |  | 0.010548
[9 empty] | Y 評価値の標準誤差 |  |  | 0.030999
| ①検量線 | [7 empty] | R2乗 |  |  | 0.98031
| 標準液量 （ml） | 窒素量 （㎎/25ml X） | 吸光度(220nm) | 補正値 Y | 予想値 |  |  |  | 標本数 |  |  | 5
[9 empty] | 自由度 |  |  | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010548 |  |  |  | X 係数 |  |  | 9.5605
| 2 | 0.01 | 0.112 | 0.112 | 0.10615 |  |  |  | X 係数の標準誤差
| 5 | 0.025 | 0.235 | 0.235 | 0.24956
| 7 | 0.035 | 0.389 | 0.389 | 0.34517
| 10 | 0.05 | 0.464 | 0.464 | 0.48857 | [6 empty] | 設置者リスト（50音順）
| 検量線ブランク（１） | 0
| 検量線ブランク（２） | 0
| 検量線ブランク平均 | 0
| 検量線 Y= | 0.010548 | + | 9.5605 | × X
| r= | 0.9901
②結果
検体№ | 設置者名 | 検水量(ml) | 吸光度(220nm) | 補正値 | 窒素量 | 窒素濃度 | 報告値 | 判定 | 相対誤差率 | 採用値 | 計量管理者
|  |  |  | Ｙ | X mg/25ml | mg/l | mgT-N/l
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | * | *
|  |  |  | -0.0135 | -0.0025153 |  |  | × | 13.5438 | *
| 試料ブランク（１） | 0.019
| 試料ブランク（２） | 0.008 | [6 empty] | 定量下限値
| 試料ブランク平均 | 0.0135 | [6 empty] | 0.5ｍｇ/L
T-N = X×60/25×1000/50×100/検水量 固定処理なし
| T-N=4800x/R | T-N= | min～60 | [8 empty] | 技能試験 試料①
| max; x=0.05 | 100 | min | 0.48 | 100 | min | [5 empty] | 技能試験 試料②
| min; x=0.010 |  | max | 2.4 |  | max
| T-Nmax=240/R | 20 | min | 2.4 | 80 | min
| T-Nmin=48/R |  | max | 12 |  | max
|  | 4 | min | 12 | 75 | min
|  |  | max | 60 |  | max
[5 empty] | 60 | min
|  | T-N= | 0.6～15 |  |  | max
|  | 80 | min | 0.6 | 50 | min
|  |  | max | 3 |  | max
|  | 16 | min | 3 | 40 | min
|  |  | max | 15 |  | max
[5 empty] | 30 | min
|  | T-N= | 0.96～24 |  |  | max
|  | 50 | min | 0.96 | 25 | min
|  |  | max | 4.8 |  | max
|  | 10 | min | 4.8 | 20 | min
|  |  | max | 24 |  | max
[5 empty] | 15 | min
|  | T-N= | 1.6～40 |  |  | max
|  | 30 | min | 1.6 | 10 | min
|  |  | max | 8 |  | max
|  | 6 | min | 8 | 8 | min
|  |  | max | 40 |  | max
[5 empty] | 7 | min
|  | T-N= | 9.6～240 |  |  | max
|  | 5 | min | 9.6 | 6 | min
|  |  | max | 48 |  | max
|  | 1 | min | 48 | 5 | min
|  |  | max | 240 |  | max
[5 empty] | 4 | min
max
[5 empty] | 3 | min
max
[5 empty] | 2 | min
max
[5 empty] | 1 | min
max
[5 empty] | 0.5 | min
max
[5 empty] | 0.2 | min
max
[5 empty] | 0.1 | min
max
[5 empty] | 0.05 | min
max

## 取込設計 (hidden)
【野帳取込設計】
シート「野帳」の各番号を参照
| No | 取込結果一覧の項目 | 備考 | 特記事項
| ② | 水質検査依頼番号 | 入力値を検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の水質検査依頼番号[SuishitsuKensaIraiNo]のデータ桁数でゼロパディングしてセットする。 (6桁：121→000121) | ゼロパディング
| ④ | 測定値 | ⑤の採用値の上段下段でチェックON="R"の行の値を測定値として取得する。 入力値が検査台帳明細テーブル[KensaDaichoMeisaiTbl]の結果値[KekkaValue]のデータ桁数より大きい場合は取込対象外とする。 ※文字列の末尾に"以下"か"未満"が連結されていれば除去 | 数値
| － | 範囲（区分） | ④の文字列の末尾に"以下"が連結されていれば、2(以下)をセット ④の文字列の末尾に"未満"が連結されていれば、3(未満)をセット 存在しなければ、0をセット | －
【取込】
・Exceファイルをデータ行の先頭行（29行目）から 2行単位で最終行（47行目）まで読んでいき、対象の項目Noのセル値を取込結果一覧の各項目にセットしてリストを作成する。
・取込結果一覧の項目に対応するセルが無い場合は、0をセットする。